## Annexe 3
RECONNAISSANCE OPERATIONNELLE INITIALE
(annexe 3)
La reconnaissance opérationnelle initiale est réalisée à la demande du service public de D.E.C.I. (Vérification du P.E.I. pour l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie par le S.D.I.S).
Une aspiration doit être réalisée pour les aires ou les dispositifs d'aspiration. Les hydrants seront ouverts partiellement pour vérifier la présence d'eau.
Commune: |  |  |  |  | Centre de secours de rattachement:
Etablissement (si privé): |  |  |  |  | S.P. contrôleur:
Service public ou prestataire: |  |  |  |  | Date du contrôle:
Numéro PEI | Type PEI | Capacité en m3 | Localisation du point d'eau incendie | Implantation du PEI | Signalisation du PEI | Abords du PEI | Présence d'eau dans le PEI | Mise en œuvre d'une aspiration
Anomalies éventuelles constatées
CETTE FICHE DE RECONNAISSANCE INITIALE EST A TRANSMETTRE AU
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE L'AUDE PAR MAIL: DECI@SDIS11.FR
UNE COPIE DE CETTE FICHE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EXPEDIEE AU MAIRE DE LA
COMMUNE CONCERNEE (OU AU PRESIDENT DE L'E.P.C.I.)
Note on B10: Sdis de l'Aude: Indiquer si: PI/BI/réserve. Précisez le diamètre de la conduite.
Note on C10: sdis11 : si point d'eau naturel ou artificiel
Note on M10: SDIS de l'Aude: Ouvrir partiellement le P.E.I. Présence d'eau ? Indiquer OUI ou NON

## Liste (hidden)
PI 65 | A protéger des véhicules | Public | Présente | Maintenance préventive
PI 100 | Accès difficile | Privé | Absente | Maintenance corrective
BI 65 | Accès impossible |  | A compléter
BI 100 | Aucune anomalie | Conforme |  | Essai satisfaisant
Réserve | Bouchon(s) défectueux | Non conforme | Accessible | Essai non satisfaisant
| Bouchon(s) inexistant(s) |  | Non accessible
Maintenance | Capot defectueux
Contrôle | Capot inexistant |  | Entretenus
| Carré de manœuvre défectueux |  | Non entretenus
Carré de manœuvre introuvable
Carré de manœuvre non réglementaire
Carré de manœuvre non utilisable
Chainette(s) cassée(s)
Chainette(s) manquante(s)
Corps cassé
Couleur non réglementaire
Couvercle inexistant
Encombré
Fuite(s) importante(s)
Fuite(s) ruissellement
Hors service
Joint(s) défectueux
Joint(s) manquant(s)
Non trouvé
Ouverture difficile
Ouverture impossible
Peinture à refaire
Sans eau
Signalisation défectueuse
Signalisation inexistante
Socle défectueux
Socle manquant
Vidange défectueuse coffre
Vidange défectueuse colonne
Volant défectueux
Volant inexistant
Volant inutilisable